ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι δακτυλογραφημένες σημειώσεις του Δρ. Μ. Σ. Μπρατάκου «Ενόργανη Χημική Ανάλυση σε Τρόφιμα & Ποτά», Μέρος Α & Β.

- Δειγματοληψία οίνων και ποτών και προετοιμασία των δειγμάτων προς ανάλυση.

- Διαπίστευση των εργαστηρίων ανάλυσης. Παρουσίαση αποτελεσμάτων και αξιοπιστία των αναλύσεων.

- Φασματοφωτομετρία ορατού – υπεριώδους  (Vis-UV), οργανολογία και εφαρμογές.

- Υπέρυθρη φασματοσκοπία (FT-IR), προσδιορισμός της δομής και ταυτοποίηση χημικών ενώσεων, οργανολογία.

- Φθορισμομετρία, οργανολογία και εφαρμογές.

- Ατομική Φασματοσκοπία - Φλογοφωτομετρία, Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης.

- Πολωσιμετρία, διαθλασιμετρία.

- Νεφελομετρία - Θολερομετρία.

- Εισαγωγή στις μεθόδους χρωματογραφίας

- Αέρια – Υγρή Χρωματογραφία (GC).

- Υγρή Χρωματογραφία υψηλής πίεσης (High Pressure Liquid Chromatography, HPLC).

Δρ. Α. Χατζηλαζάρου